Администрация сельского поселения Ишимбаевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан


       КАРАР                                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    10 октябрь 2016 йыл                     № 62                       10 октября  2016 года 


Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельского поселения
Ишимбаевский сельсовет муниципального района
Салаватский район Республики Башкортостан


        В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  сельского поселения Ишимбаевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения Ишимбаевсий сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий,сооружений
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельского поселения Ишимбаевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан (прилагается).
         2.Обнародовать данное постановление на информационном стенде Администрации сельского поселения Ишимбаевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Ишимбаево, ул. Молодежная, дом 6,  и разместить на официальном  сайте Администрации сельского поселения Ишимбаевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан: www // ishimbaevo33sp.ru
       3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.


     Глава сельского поселения                                                     Р.Р.Гадельшин



Приложение 
к постановлению Администрации сельского поселения 
Ишимбаевсий сельсовет муниципального района 
Салаватский район Республики Башкортостан 
от 10 октября 2016 года №62

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений
в целях оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания на территории  сельского поселения
Ишимбаевсий сельсовет муниципального района Салаватский район
Республики Башкортостан

1.Общие положения

    1.1.Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания  (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Ишимбаевсий сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан.
          1.2.Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).
          1.3.Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории сельского поселения Ишимбаевсий сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан (далее – сельское поселение), за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

                              2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений
          2.1.Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в администрацию сельского поселения Ишимбаевсий сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан (далее - администрация сельского поселения) заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.
           2.2.Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.
           2.3.Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на Межведомственную комиссию о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - комиссия). 
           2.4.Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.
            2.5.При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.
            2.6. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления. 
            2.7.По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению 1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно Приложению 2. К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.
          2.8.По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений: о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений. 
          2.9.В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений. 
         2.10.Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись. Второй экземпляр хранится в архиве администрации сельского поселения.
         2.11.В случае выявления нарушений требований технических регламентов администрация сельского поселения направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.
         2.12.Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией сельского поселения по форме, включающей: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.
          2.13.Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью. К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра.
         2.14.Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами. В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня его регистрации.
Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня регистрации заявления.
         2.15. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений уполномоченный орган, вне зависимости от наличия обстоятельств, перечисленных в пункте 2.14 Порядка, организует и проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством.










Приложение 1 
к  Порядку проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)
населенный пункт                                                                "___" ____________ г.
1. Название здания (сооружения) _______________________________________
2. Адрес _____________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель) ________________________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _______________________________
5. Год постройки _____________________________________________________
6. Материал стен _____________________________________________________
7. Этажность _________________________________________________________
8. Наличие подвала ____________________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе -
Председателя ________________________________________________________________
Членов комиссии:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
Представители:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________,
произвели осмотр ___________________________________________________
наименование здания (сооружения) по вышеуказанному адресу.
№ п/п, наименование конструкций, оборудования и устройств, оценка состояния, описание дефектов, перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители.
Благоустройство 
Фундаменты (подвал) 
Несущие стены (колонны) 
Перегородки 
Балки (фермы) 
Перекрытия 
Лестницы 
Полы 
Проемы (окна, двери, ворота) 
Кровля 
Наружная отделка 
а) архитектурные детали 
б) водоотводящие устройства 
Внутренняя отделка 
Местное отопление 
Санитарно-технические устройства
Энергоснабжение, освещение 
Технологическое оборудование 
Встроенные помещения ______________________________ 
В ходе общего внешнего осмотра произведено:
1) взятие проб материалов для испытаний ______________________________
2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ________________
_____________________________________________________________________
Выводы и рекомендации:_______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии
Члены комиссии


	

Приложение 2
к Порядку проведения осмотра
зданий, сооружений в целях
оценки их технического состояния
и надлежащего технического
обслуживания

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) ПРИ АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

   населенный пункт                                                                    "__" ___________ г.
Название зданий (сооружений) _________________________________________
Адрес _______________________________________________________________
Владелец (балансодержатель) __________________________________________
Материал стен _______________________________________________________
Этажность __________________________________________________________
Характер и дата неблагоприятных воздействий ____________________________
Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:
Комиссия в составе -
Председатель комиссии ___________________________________________
Члены комиссии ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Представители _______________________________________________________
____________________________________________________________________
произвели осмотр ___________________________________, пострадавших в 

результате _________________________________________________________
                                                         наименование зданий (сооружений)
Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:_______________
_____________________________________________________________________
Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных 
воздействий __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений,
принятых сразу после неблагоприятных воздействий _______________________
_____________________________________________________________________
Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий______
_____________________________________________________________________
сроки и исполнители __________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подписи:
Председатель комиссии


         Управляющий делами:                                                            Ф.В.Ханнанова                                        
